## ART MANTENCION
[5 empty] | ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO (ART) MANTENCIÓN | [8 empty] | Código: REG-009_B
Versión: 06
Fecha de Versión: 03.06.2025
| Nombre del Supervisor o Encargado: |  |  |  |  | Rafael Garcia | [6 empty] | Móvil: | C5
| Usuario (Lugar/Obra): |  |  |  | Vargas Fontecilla 4443 Quinta Normal
| Cliente: |  |  | Marelo Echeverria | [7 empty] | Fecha: |  | 2026-06-30
| Tipo de Tarea / Actividad |  |  |  |  | Instalación de tablero mas instalacion de cargador para empalme nuevo.
I. Verificación Previa al Trabajo
ID de Trabajo: |  |  |  | ID2026B2C00080 | [5 empty] | Se trataron los sgtes temas con el equipo y/o cuadrilla: |  |  |  |  | SI ¦ NO ¦ N/A
Nombre y Dirección de Obra: |  |  |  | Vargas Fontecilla 4443 | [5 empty] | Política de Stop Work |  |  |  |  | x ¦ ¦
[10 empty] | Preparación del área de trabajo |  |  |  |  | x ¦ ¦
[10 empty] | Riesgo Caída de Altura |  |  |  |  | ¦ x ¦
Se analizaron los siguientes pasos: | [6 empty] | SI ¦ NO ¦ N/A |  |  | Riesgo Obras Civiles (Calicatas) |  |  |  |  | ¦ x ¦
Entrega de área por parte de Enel X a Colaborador | [8 empty] | ¦ ¦ x | Riesgo Eléctrico |  |  |  |  | ¦ x ¦
Se realizó autochequeo | [6 empty] | x |  | ¦ ¦ | Riesgo de caída de objetos |  |  |  |  | ¦ x ¦
Se realizó charla de seguridad | [6 empty] | x |  | ¦ ¦ | Riesgo en espacios confinados |  |  |  |  | ¦ x ¦
Se realizó ART | [6 empty] | x |  | ¦ ¦ | Riesgo de Tránsito |  |  |  |  | x ¦ ¦
Se realizó registro de actividades complejas | [8 empty] | ¦ ¦ x | Otros Riesgos:…............................................................................... |  |  |  |  | ¦ ¦x
Se aplicó entrega de área inmediata | [8 empty] | ¦ ¦ x | Los colaboradores conocen los métodos de trabajo seguro |  |  |  |  | x ¦ ¦
Se aplicó las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos | [8 empty] | ¦ ¦ x | Chequeo de equipo de sujeción de cargas |  |  |  |  | ¦ ¦ x
II. Equipos de Protección y Elementos de Seguridad requeridos para la tarea
| x |  | Casco de Seguridad Dieléctrico | [5 empty] | Careta Dieléctrica |  |  |  | Cabo de vida
| x |  | Barbiquejo de 3 puntas | [5 empty] | Esclavina Ignífuga |  |  |  | Careta Facial
| x |  | Linterna frontal | [5 empty] | Guantes de Dieléctricos |  |  |  | Careta para soldar
| x |  | Zapatos de Seguridad Dieléctricos | [5 empty] | Guantes Protector de Dieléctricos |  |  |  | Coleto de Cuero
| x |  | Lentes de Seguridad | [5 empty] | Ropa Ignifuga |  |  | x | Chaleco Reflectante
| x |  | Guantes de Cabritilla |  |  |  | x |  | Detector de Tensión personal |  |  | x | Legionario
|  |  | Guantes de Nitrilo | [5 empty] | Manta Dieléctrica |  |  |  | Protector solar
|  |  | Guantes de Anti-vibración | [5 empty] | Tarjeta de bloqueo y/o candado |  |  | x | Barreras (cinta, conos,barras)
|  |  | Protección Respiratoria | [5 empty] | Arnés de Seguridad |  |  |  | Otros…
| x |  | Protección Auditiva | [5 empty] | Amortiguador de impacto |  |  |  | Otros…
III. Maquinas y/o Vehículos que se utilizarán en la ejecución | [6 empty] | Camión Pluma Alzahombre Brazo Articulado Grúa Horquilla Traspaleta
Placa Compactadora Cango Trompo Testiguera Tronzadora Otro…………………..
IV. Consideraciones de Aspectos e Impactos Ambientales (Marque con un ✓ lo aplicable a las tareas a realizar)
Aspectos | [5 empty] | Impactos | [5 empty] | Medidas de Control Ambiental
Derrames | [5 empty] | Alteración a la Calidad del Suelo x | [5 empty] | Delimitar y Rotular Puntos de Acopio de Residuos. x
Aguas Servidas | [5 empty] | Alteración a la Calidad del Aire | [5 empty] | Detener Excavaciones - Permisos y Autorización
Escombros | [5 empty] | Pérdida de Monumentos. | [5 empty] | Elementos de Contención de Derrames
Emisión de Polvo
Despuntes de PVC |  |  |  | x
Restos de Cables |  |  |  | x
V. Identificación de Actividades de Alto Riesgo
| x |  | Condución de Vehículos | [5 empty] | Trabajos en Altura (sobre 1,5 mts.) |  |  |  | Trabajos en Caliente
|  |  | Carga suspendia / Izaje | [5 empty] | Espacios confinados y/o cerrados |  |  |  | Electricidad
|  |  | Trabajos de otras Empresas | [5 empty] | Maquinaria en movimiento |  |  |  | Otros…
VI. ÁNALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO
ETAPAS DEL TRABAJO | [5 empty] | EVENTO NO DESEADO |  |  |  |  | MEDIDAS DE CONTROL
¿Qué voy a hacer? | [5 empty] | ¿Cómo me podría accidentar? |  |  |  |  | ¿Qué haré para evitarlo?
Descarga y orden de insumos, | [5 empty] | x | Caída al mismo nivel |  |  |  | x | Uso de EPP básicos (casco, zapatos y guantes, etc.)
materiales, herramientas y/o | [5 empty] | x | Caída por diferencias en el suelo |  |  |  | x | Prestar atención al tipo de suelo, desniveles presentes o
equipos | [5 empty] | x | Caída de objetos en manipulación |  |  |  |  | topes de estacionamiento
[6 empty] | x | Golpes por objetos/herramientas |  |  |  | x | Evitar tránsitar por zonas que presenten vertidos, líquidos,
[6 empty] | x | Cortes por objetos o superficies |  |  |  |  | manchas de aceite, etc.
[6 empty] | x | Esfuerzos al levantar, sostener o manipular cargas |  |  |  | x | Tener precaución con bordes, materiales punzantes o
[7 empty] | Atrapamiento |  |  |  |  | sobresalientes, etc
[7 empty] | Exposición a radiaciones UV solar |  |  |  | x | Mantener la espalda recta, evitar posturas forzadas y giros
[6 empty] | x | Agresión de seres vivos (insectos, arañas, |  |  |  |  | del tronco.
[7 empty] | perros, etc) |  |  |  | x | No cargar más de 25 Kg. los hombres y 20 Kg las mujeres
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | Uso de bloqueador solar c/2 hrs, legionario y/o toldo
[7 empty] | ………………….. |  |  |  | x | Precaución con perros / uso de insecticida alejado de IRVE
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | …………………..
Delimitar la zona de trabajo (cinta, | [5 empty] | x | Caída al mismo nivel |  |  |  | x | Uso de EPP básicos (casco, zapatos y guantes, etc.)
conos y/o barras extensibles) | [5 empty] | x | Caída por diferencias en el suelo |  |  |  | x | Prestar atención a las condiciones del suelo
[6 empty] | x | Atropello |  |  |  | x | Evitar tránsitar por zonas con piso irregular
[7 empty] | Exposición a radiaciones UV solar |  |  |  | x | Estar atentos al flujo de vehículos
[6 empty] | x | Ataque de terceros |  |  |  |  | Uso de bloqueador solar c/2 hrs, legionario y/o toldo
[7 empty] | ………………….. |  |  |  | x | Tener precaución con terceros
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | …………………..
Instalación de tablero ductos y cargador | [6 empty] | Contactos directos con energía |  |  |  | x | Uso de EPP básicos (casco, zapatos y guantes, etc.)
[6 empty] | x | Contactos indirectos con energía |  |  |  | x | Uso de EPP dieléctricos
[7 empty] | Descargas Eléctricas |  |  |  | x | Mantener las distancias de seguridad eléctricas
[7 empty] | Foco de ignición |  |  |  |  | Uso de manta dieléctrica
[6 empty] | x | Proyecciones de objetos sobre o dentro del tablero |  |  |  | x | Revisar objetos sobre o dentro del tablero
[6 empty] | x | Caída al mismo nivel |  |  |  |  | Aplicar 5 reglas de oro / Verificar ausencia de tensión
[6 empty] | x | Golpes por objetos/herramientas |  |  |  | x | Mantener extintor portátil de incendio cerca
[6 empty] | x | Cortes por objetos o superficies |  |  |  | x | Estar atento al trabajo
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | …………………..
[7 empty] | Caída al mismo nivel |  |  |  |  | Uso de EPP básicos (casco, zapatos y guantes, etc.)
[7 empty] | Caída por diferencias en el suelo |  |  |  |  | Prestar atención al tipo de suelo, desniveles presentes o
[7 empty] | Contactos directos con energía |  |  |  |  | topes de estacionamiento
[7 empty] | Cortes por objetos/herramientas |  |  |  |  | Uso de manta y herramientas dieléctricas
[7 empty] | Golpes por objetos/herramientas |  |  |  |  | Mantener concentración en cada tarea
[7 empty] | Exposición a radiaciones UV solar |  |  |  |  | Uso de bloqueador solar c/2 hrs, legionario y/o toldo
[7 empty] | Iluminación ambiental insuficiente |  |  |  |  | Instalar punto de hidratación / Uso de 1° y/o segunda capa
[7 empty] | Movimientos repetitivos |  |  |  |  | Utilizar luz portátil en el casco
[7 empty] | Exposición prolongada a calor o frío |  |  |  |  | Hacer pausas activas y/o rotaciones del personal
[7 empty] | Picaduras de insectos |  |  |  |  | Precaución con perros / uso de insecticida alejado de IRVE
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | …………………..
[7 empty] | Caída al mismo nivel |  |  |  |  | Uso de EPP básicos (casco, zapatos y guantes, etc.)
[7 empty] | Caída por diferencias en el suelo |  |  |  |  | Prestar atención al tipo de suelo, desniveles presentes o
[7 empty] | Contactos directos con energía |  |  |  |  | topes de estacionamiento
[7 empty] | Polvo en suspensión |  |  |  |  | Uso manta dieléctrica, soplador con boquilla plástica
[7 empty] | Exposición a radiaciones UV solar |  |  |  |  | y sellar la parte metálica de las brochas
[7 empty] | Iluminación ambiental insuficiente |  |  |  |  | Utilizar protección ocular y respiratoria
[7 empty] | Exposición prolongada a calor o frío |  |  |  |  | Uso de bloqueador solar c/2 hrs, legionario y/o toldo
[7 empty] | Picaduras de insectos |  |  |  |  | Instalar punto de hidratación / Uso de 1° y/o segunda capa
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | Utilizar luz portátil en el casco
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | Precaución con perros / uso de insecticida alejado de IRVE
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | …………………..
|  | Configuración y/o actualización |  |  |  |  | Caída al mismo nivel |  |  |  |  | Uso de EPP básicos (casco, zapatos y guantes, etc.)
|  | del Cargador de Vehículo |  |  |  |  | Caída por diferencias en el suelo |  |  |  |  | Prestar atención al tipo de suelo, desniveles presentes o
|  | Eléctrico |  |  |  |  | Contactos indirectos con energía |  |  |  |  | topes de estacionamiento
[7 empty] | Polvo en suspensión |  |  |  |  | Uso manta dieléctrica, soplador con boquilla plástica
[7 empty] | Exposición a radiaciones UV solar |  |  |  |  | y sellar la parte metálica de las brochas
[7 empty] | Iluminación ambiental insuficiente |  |  |  |  | Utilizar protección ocular y respiratoria
[7 empty] | Exposición prolongada a calor o frío |  |  |  |  | Uso de bloqueador solar c/2 hrs, legionario y/o toldo
[7 empty] | Picaduras de insectos |  |  |  |  | Utilizar luz portátil en el casco
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | Instalar punto de hidratación / Uso de 1° y/o segunda capa
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | Precaución con perros / uso de insecticida alejado de IRVE
[7 empty] | ………………….. |  |  |  |  | …………………..
VII. OPERARIOS EN TERRENO PRESENTES
Nombre del Trabajador |  |  |  |  | Rut |  |  | Cargo |  | Tareas Asignadas |  |  |  | Firma
|  | Nicolás Antonio Riquelme Camus |  |  | 18.718.406-1 |  |  | Jefe de Operaciones
|  | Cristopher Alexander Pérez Duyvestein |  |  | 19.428.998-7 |  |  | Ingeniero Proyectista
|  | Luis Alfredo Gómez Olea |  |  | 13.075.709-K |  |  | Técnico en Terreno
|  | René Antonio Valenzuela Fuentes |  |  | 12.493.325-0 |  |  | Supervisor y Téc. en Terreno
|  | Mauricio Ignacio San Martín Opazo |  |  | 19.228.823-1 |  |  | Supervisor en terreno y administrativo
|  | Vicente Alejandro Muñoz Tirado |  |  | 21.849.746-5 |  |  | Técnico en Terreno
|  | Cristian Humberto Caamaño Saavedra |  |  | 15.442.154-8 |  |  | Técnico en Terreno
|  | Krishna Camila Figueroa Iturra |  |  | 20.642.879-1 |  |  | Técnico en Terreno
|  | Bastian Andres Muñoz Silva |  |  | 20.448.293-4 |  |  | Ayudante Eléctrico
|  | Isan Eros Villalobos Becerra |  |  | 18.976.776-5 |  |  | Ayudante Eléctrico
|  | Carlos Eduardo Castillo Reyes |  |  | 19.693.703-k |  |  | Ayudante Eléctrico
|  | Ruben Carlos Jobre Miranda |  |  | 18.541.148-6 |  |  | Jefe SST - MA
|  | Miguel Alejandro Ramírez Alarcón |  |  | 19.500.321-1 |  |  | Jefe de Proyectos
|  | Cristóbal Ignacio Peña Roa |  |  | 20.225.360-1 |  |  | Proyectista Electrico
|  | Rafael Alexis Garcia Figueroa |  |  | 14.056.529-6 |  |  | Gerente General
|  | Duvan Maximiliano Pineda Rivera |  |  | 19.561.125-4 |  |  | Ayudante electrico
|  | Juan Felipe Reyes Molina |  |  | 20.783.901-9 |  |  | Ayudante electrico
|  | Ariel Fernando Bravo Bruna |  |  | 16.518.607-9 |  |  | Ayudante electrico
VIII. INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES
Clasificación |  |  |  |  | Breve Descripción
Incidente Seguridad
Incidente Ambiental
Incidente Calidad
Near Miss
Stop Work
Acción Correctiva en terreno
IX. VISITAS EN TERRENO
|  |  | Gerente General | [5 empty] | Experto en Prevención RAYCA |  |  |  | Área Proyecto
|  |  | Jefe de Operaciones | [5 empty] | Experto en Prevención CLIENTE |  |  |  | Gestor Técnico Cliente
|  |  | Supervisor General | [5 empty] | Experto en Prevención USUARIO |  |  |  | Encargado de Mantención de cliente o usuario
|  |  | …..… | [5 empty] | …...… |  |  |  | ……..
X. EVENTUALIDADES
Nombre del Supervisor o Encargado | [8 empty] | Cargo |  | Firma
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç